Опросный лист для выбора выключателя Электрон (ТУ 16-522.022.-79, УХЛ3)

Просим подчеркнуть или выделить нужные Вам параметры:

1.Тип и номинальный ток:

| Тип | Номинальный ток (Только одно значение. От этого единственного выбранного значения в дальнейшем уставками на блоке можно будет настраивать выключатель на желаемый рабочий ток) | Исполнение | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Э06С | 250,400,630,800,1000А | Стационарный |  |
| Э06В | 250,400,630,800,1000А | Выдвижной |  |
| Э16В | 630,1000,1600А | Выдвижной |  |
| Э25С | 1000,1600,2500,4000А | Стационарный |  |
| Э25В | 1600,2500А | Выдвижной |  |
| Э40С | 4000,6300А | Стационарный |  |
| Э40В | 2500,4000А | Выдвижной |  |

2.Номинальное напряжение выключателя:

- переменный ток до 660В (в том числе 380В АС)

- постоянный ток до 440В

3.Исполнение привода:

- ручной (только для выключателей марки Э06В, Э06С)

- электродвигательный (укажите напряжение: 220В переменного тока или 220В постоянного тока)

4.Наличие и параметры одного из дополнительных расцепителей:

- независимый (одно из: 220В переменного тока или 380В переменного тока или 220 В постоянного тока)

- минимальный (одно из: 220В переменного тока или 380В переменного тока или 220 В постоянного тока)

5.Крепежные детали зажимов для присоединения: (только для стационарных моделей Э06С,Э25С,Э40С)

- шин медных,

- шин алюминиевых (Iн <= 2500А)

- проводов и кабелей (Iн <= 800А)

- без присоединения деталей и крепежа.

6. Для выдвижных моделей:

- поставка с рамой (ячейкой, корзиной) в комплекте: замена выключателя вместе с рамой-ячейкой (корзиной).

- рама не требуется: замена выключателя типа «выкатил старый-вкатил вновь прибывший выключатель в уже существующую раму» - для этого варианта также выделить исполнение вашего заменяемого Электрона:

1) на шпильках (только для Электрон Э06В)

2) на колёсах

7. Необходимость поставки ЗИП (за дополнительную плату):

- контакт втычной (материал медь, покрытие олово-висмут) ________________ шт.

- контакт неподвижный (материал медь, покрытие олово-висмут) ___________ шт.

- Блок МРТ5 (полупроводниковый расцепитель) __________________________шт.

8. Требуемая схема фазировки отходящих шин (только для Электрон Э40В, Э40С):

- ABCCBA (стандартная схема)

- AABBCC

9. Наименование заказчика, электронная почта для связи, прочие данные и указания: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________