ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Автоматические выключатели переменного тока серии АВМ гражданские общепромышленные климатического исполнения УХЛ3

Просим подчеркнуть, обвести или выделить нужные вам параметры:

1.Тип и номинальный ток:

|  | Наименование | Номинальный ток (один из) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выключатели АВМ4 |  |  |
|  | АВМ4Н (стационарный, неселективный) | 120А, 150А, 200А, 250А,300А, 400А |  |
|  | АВМ4С (стационарный, селективный) | 120А, 150А, 200А, 250А,300А, 400А |  |
|  | АВМ4НВ (выдвижной, неселективный) | 120А, 150А, 200А, 250А,300А, 400А |  |
|  | АВМ4СВ (выдвижной, селективный) | 120А, 150А, 200А, 250А,300А, 400А |  |
|  | Выключатели АВМ10 |  |  |
|  | АВМ10Н (стационарный, неселективный) | 500А, 600А, 800А, 1000А |  |
|  | АВМ10С (стационарный, селективный) | 500А, 600А, 800А, 1000А |  |
|  | АВМ10НВ (выдвижной, неселективный) | 500А, 600А, 750А, 800А, 1000А |  |
|  | АВМ10СВ (выдвижной, селективный) | 500А, 600А, 750А, 800А, 1000А |  |
|  | Выключатели АВМ15 |  |  |
|  | АВМ15Н (стационарный, неселективный) | 1000А, 1200А, 1500А, 1600А |  |
|  | АВМ15С (стационарный, селективный) | 1000А, 1200А, 1500А, 1600А |  |
|  | АВМ15НВ (выдвижной, неселективный) | 1000А, 1200А, 1500А, 1600А |  |
|  | АВМ15СВ (выдвижной, селективный) | 1000А, 1200А, 1500А, 1600А |  |
|  | Выключатели АВМ20 |  |  |
|  | АВМ20Н (стационарный, неселективный) | 1000А, 1200А, 1500А, 1600А, 2000А |  |
|  | АВМ20С (стационарный, селективный) | 1000А, 1200А, 1500А, 1600А, 2000А |  |
|  | АВМ20НВ (выдвижной, неселективный) | 1000А, 1200А, 1500А, 1600А, 2000А |  |
|  | АВМ20СВ (выдвижной, селективный) | 1000А, 1200А, 1500А, 1600А, 2000А |  |
| 2.Исполнение привода: |  |  |  |

- Ручной привод;

- Электродвигательный привод 220В переменного тока 50Гц.

3.Наличие и параметры дополнительных расцепителей (только один)

- Независимый расцепитель 220В переменного тока 50Гц

- Независимый расцепитель 380В переменного тока 50Гц

- Дополнительные расцепители не нужны

4. Необходимость поставки дополнительных ЗИП (за дополнительную плату):

- контакт втычной для АВМ4, АВМ10, АВМ15, АВМ20 (материал медь, покрытие олово-висмут) _____________________ шт

- контакт неподвижный (ответная шина) для АВМ4, АВМ10 (материал медь, покрытие олово-висмут) _________________ шт

- контакт неподвижный (ответная шина) для АВМ20 (материал медь, покрытие олово-висмут) ________________________ шт

- переходная шина АВМ20 (материал медь, покрытие олово-висмут) ______________________________________________шт

- контактный узел АВМ20 в сборе (состав узла: переходная шина: 1 штука, контакт втычной: 3 штуки, крепёжный комплект: 3 болта, 3 гровера, 3 шайбы; материал медь, покрытие олово-висмут )______________________________________________шт

- иные запчасти и комплектующие: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Прочее (прочие указания, контактные данные, и тд: _________________________________________________________________________________________