Опросный лист для выбора выключателя Электрон (ТУ 16-522.022.-79, УХЛ3) гражданского, общепромышленного, климатического исполнения УХЛ3

Просим подчеркнуть или выделить нужные Вам параметры:

1.Тип и номинальный ток:

| Тип | Номинальный ток (один из) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрон Э06С | 250А | 400А |  |  | 630А |  | 800А |  |  | 1000А | Стационарный |  |
| Электрон Э06В | 250А | 400А |  |  | 630А |  | 800А |  |  | 1000А | Выдвижной |  |
| Электрон Э16В | 630А |  |  | 1000А |  |  |  | 1600А |  |  | Выдвижной |  |
| Электрон Э25С | 1000А |  | 1600А |  |  | 2500А |  |  | 4000А |  | Стационарный |  |
| Электрон Э25В | 1600А |  |  |  |  | 2500А |  |  |  |  | Выдвижной |  |
| Электрон Э40С | 4000А |  |  |  |  | 6300А |  |  |  |  | Стационарный |  |
| Электрон Э40В | 2500А |  |  |  |  | 4000А |  |  |  |  | Выдвижной |  |

2.Номинальное напряжение выключателя:

- переменный ток до 660В 50Гц (в том числе 220ВАС, 380В АС)

- постоянный ток до 440В

3.Исполнение привода:

- ручной (только для выключателей Э06В, Э06С)

- электродвигательный 220В 50Гц переменного тока

- электродвигательный 220В постоянного тока

4.Наличие и параметры одного из дополнительных расцепителей:

- независимый расцепитель 220В 50Гц переменного тока

- независимый расцепитель 380В 50Гц переменного тока

- независимый расцепитель 220 В постоянного тока

- иной дополнительный расцепитель: вид и вольтаж цепи управления: __________________________________

5.Крепежные детали зажимов для присоединения: (только для стационарных моделей Э06С,Э25С,Э40С)

- шин медных

- шин алюминиевых (Iн <= 2500А)

- проводов и кабелей (Iн <= 800А)

- без присоединения деталей и крепежа.

6.Для выдвижных моделей:

- поставка с рамой (ячейкой, корзиной) в комплекте: замена выключателя вместе с рамой-ячейкой (корзиной).

- рама не требуется: замена выключателя типа «выкатил старый-вкатил вновь прибывший выключатель в уже существующую раму» - для этого варианта также выделить исполнение вашего заменяемого Электрона:

1) на шпильках (только для Электрон Э06В)

2) на колёсах

7.Необходимость поставки дополнительных ЗИП (за дополнительную плату):

- контакт втычной для Электрон Э06 (материал медь, покрытие олово-висмут) _________________________ шт.

- контакт втычной для Электрон Э16 (материал медь, покрытие олово-висмут) ________________________ шт.

- контакт втычной для Электрон Э25, Э40 (материал медь, покрытие олово-висмут) ____________________ шт.

- контакт неподвижный для Электрон Э06 (материал медь, покрытие олово-висмут) ____________________ шт.

- контакт неподвижный для Электрон Э16 (материал медь, покрытие олово-висмут) ____________________ шт.

- контакт неподвижный для Электрон Э25, Э40 (материал медь, покрытие олово-висмут) ________________ шт.

- Блок МРТ5 (полупроводниковый расцепитель) ___________________________________________________шт.

8.Требуемая схема фазировки отходящих шин (только для Электрон Э40В, Э40С):

- ABCCBA (стандартная схема)

- AABBCC

9.Прочие указания: ____________________________________________________________________________