ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА

Выключателей серии АВ2М переменного тока трёхполюсных общепромышленных климатического исполнения УХЛ3

Просим подчеркнуть или выделить нужные Вам параметры:

1.Тип и номинальный ток:

| - Выключатель | Основной номинальный ток (Iн) |  |  |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - АВ2М4Н (стационарный, неселективный) | 250 А |  | 400А |  |  |
| АВ2М4С (стационарный, селективный) | 250 А |  | 400А |  |  |
| АВ2М4НВ (выдвижной, неселективный) | 250 А |  | 400А |  |  |
| АВ2М4СВ (выдвижной, селективный) | 250 А |  | 400А |  |  |
| АВ2М10Н (стационарный, неселективный) | 630 А | 800 А |  | 1000 А |  |
| АВ2М10С (стационарный, селективный) | 630 А | 800 А |  | 1000 А |  |
| АВ2М10НВ (выдвижной, неселективный) | 630 А | 800 А |  | 1000 А |  |
| АВ2М10СВ (выдвижной, селективный) | 630 А | 800 А |  | 1000 А |  |
| АВ2М15Н (стационарный, неселективный) | 1200 А | 1500 А |  | 1600А |  |
| АВ2М15С (стационарный, селективный) | 1200 А | 1500 А |  | 1600А |  |
| АВ2М15НВ (выдвижной, неселективный) | 1200 А | 1500 А |  | 1600А |  |
| АВ2М15СВ (выдвижной, селективный) | 1200 А | 1500 А |  | 1600А |  |
| АВ2М20Н (стационарный, неселективный) | 1500 А | 1600А |  | 2000 А |  |
| АВ2М20С (стационарный, селективный) | 1500 А | 1600А |  | 2000 А |  |
| АВ2М20НВ (выдвижной, неселективный) | 1500 А | 1600А |  | 2000 А |  |
| АВ2М20СВ (выдвижной, селективный) | 1500 А | 1600А |  | 2000 А |  |

2. Ток защищаемой сети:

- переменный до 690В 50Гц (в том числе 220В 50Гц, 380В 50Гц)

- другой: __________________________________________________________________________________________________

3. Исполнение привода (подчеркнуть или выделить только один):

- ручной

- электромагнитный 220В 50Гц переменного тока

- электромагнитный 380В 50Гц переменного тока

- электромагнитный 220В постоянного тока

- электромагнитный с иными параметрами: _____________________________________________________________________

4. Блок управления максимальным расцепителем (блок защиты):

- МРТ1 (полупроводниковый)

- МРТ2 (полупроводниковый)

- МРТ4 (полупроводниковый)

- МРТ1-МП (микропроцессорный)

- МРТ2-МП (микропроцессорный)

- МРТ4-МП (микропроцессорный)

- MR1-AC (микропроцессорный)

- MR2-AC (микропроцессорный)

5. Наличие и параметры дополнительных расцепителей (подчеркнуть или выделить только один):

- независимый расцепитель 220В 50Гц переменного тока

- независимый расцепитель 380В 50Гц переменного тока

- независимый расцепитель 220В постоянного тока

- независимый расцепитель с иными параметрами: _______________________________________________________________

- иной расцепитель: указать вид расцепителя и его параметры: _____________________________________________________

6. Необходимость поставки дополнительных ЗИП (за дополнительную плату):

- контакт втычной для АВ2М4, АВ2М10, АВ2М15, АВ2М20 (материал медь, покрытие олово-висмут) _________________ шт

- контакт неподвижный (ответная шина) для АВ2М4, АВ2М10: (материал медь, покрытие олово-висмут) _______________ шт

- контакт неподвижный (ответная шина) для АВ2М20: (материал медь, покрытие олово-висмут) ______________________ шт

- иные запчасти и комплектующие: ____________________________________________________________________________

7. Прочие пожелания, контактные данные заказчика: _________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________